(A)

For the system of the refrigerant


[image: image1.wmf]min

/

838

.

216

)

451

.

69

87

.

177

)(

2

(

)

(

0

)

(

KJ

h

h

m

Q

h

h

m

W

Q

i

e

e

i

=

-

=

-

=

=

-

+

-

&

&

&

&

&


(The enthalpies were found from tables)

I then assume that the heat transfer from evaporator to air = 216.838KJ/min

For the system of the air


[image: image2.wmf]31

.

12

)

27

)(

12

)(

23

.

1

(

838

.

216

)

27

)(

)(

(

838

.

216

)

(

2

2

2

1

2

=

-

=

-

-

=

-

-

=

T

T

T

V

density

T

T

C

m

Q

p

&

&

&


(B) so , part b, simply 216.838KJ/min  ???????

By the way, I did not use the R value given by the question in the entire solution! So I guess there must be something wrong with my solution!
Please help!!

_1177665941.unknown

_1177666163.unknown

